福建省产品质量监督抽查复查结果

| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽检结果 | 不合格项目 | 承检机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福建惠安县和成日用品有限公司 | 轻巧护垫 | 30片/包 | 相约 | 2022.10.05 | 不合格 | 产品销售标志（一般不符合） | 泉州市产品质量检验所 |
| 2 | 泉州采尔纸业有限公司 | 卫生护垫 | 18片*24盒 | 小晚 | 2022.08.08 | 不合格 | 产品销售标志（一般不符合） | 泉州市产品质量检验所 |
| 3 | 晋江市吉联陶瓷有限公司 | 吉联文化石（陶瓷砖） | 200*400mm | 吉联瓷砖 | 2022-08-28 | 不合格 | 尺寸、吸水率、破坏强度 | 佛山市质量计量监督检测中心/国家陶瓷及水暖卫浴产品质量检验检测中心 |
| 4 | 石狮悍者途服饰有限公司 | 男款加绒外套（运动服装） | 检样：4XL 备样：5XL（标称） | 探拓途（标称） | 2022-09/ 8858A | 不合格 | 纤维成分含量（针织里料） | 福建省纤维检验中心 |
| 5 | 泉州奥格森卫浴有限公司 | 大象单孔（陶瓷片密封水嘴） | OSL-5011 | OUSHILU欧仕鹭 | 2022-05-08 | 不合格 | 金属污染物析出 | 中国国检测试控股集团陕西有限公司 |
| 6 | 南安市凯镔卫浴洁具有限公司 | 内置鸣舌单孔（陶瓷片密封水嘴） | 2028 | 图形商标 | 2022-08 | 不合格 | 金属污染物析出 | 中国国检测试控股集团陕西有限公司 |
| 7 | 南安市颖川水暖洁具厂 | 陶瓷芯快开龙头 | DN15 | 图形商标 | 2022-08 | 不合格 | 表面耐腐蚀性能 | 中国国检测试控股集团陕西有限公司 |
| 8 | 南安市一条龙陶瓷建材有限公司 | 6D喷墨砖 | 60mm*108mm | 一条龙 | 2022-06 | 不合格 | 吸水率 | 佛山市质量计量监督检测中心、国家陶瓷及水暖卫浴产品质量检验检测中心 |
| 9 | 南安市企谷厨卫有限公司 | 普通水嘴 | 4023 | 图形商标 | 2022-09-02 | 不合格 | 表面耐腐蚀性能 | 佛山市质量计量监督检测中心 |
| 10 | 泉州牧顺厨卫有限公司 | 快开龙头 | MS-7601 | MUSUU牧顺 | 2022-09-10 | 不合格 | 表面耐腐蚀性能 | 佛山市质量计量监督检测中心 |
| 11 | 福建省统菲卫浴科技有限公司 | 面盆龙头 | TF-106X | / | / | 不合格 | 管螺纹精度 | 佛山市质量计量监督检测中心 |
| 12 | 泉州牧顺厨卫有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | MS-7601 DN15 | 图形商标 | 2022-09-16 | 不合格 | 表面耐腐蚀性能 | 福建省产品质量检验研究院 |
| 13 | 南安市仑苍虎贲卫浴洁具厂 | 陶瓷片密封水嘴 | 8200 DN15 | / | 2022-05-28 | 不合格 | 管螺纹精度 | 福建省产品质量检验研究院 |