附件

| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 不合格项目 | 抽查类别 | 公告原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南安市贵顺消防器材有限公司 | 洒水喷头 | T-ZSTZ 80-68℃ Q5A | 2025-08-25 | 静态动作温度 | 福建省产品质量监督抽查 | 抽查不合格且复查不合格 |
| 2 | 龙岩市嘉邦福新能源科技有限公司 | 锂离子二次电池 | 18650 3.7V 1200mAh | 2025-08-15 | 容量测试 | 福建省产品质量监督抽查 | 抽查不合格且复查不合格 |
| 3 | 厦门市鑫图腾工贸有限公司 | 白色防油纸 | cm:25×36 | 2025-07-28 | 1,3-二氯-2-丙醇、3-氯-1，2-丙二醇 | 厦门市产品质量监督抽查 | 抽查不合格且复查不合格 |

产品质量监督抽查不合格且复查不合格的生产企业及相关产品情况表